## EVO K15
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania kotla K15 za : | 2024-07-31
Prevádzkovateľ: EVO, z. | [12 empty] | Meracie miesto: Kotol K15
Palivo | [5 empty] | Čierne uhlie, TDP, Biomasa
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
PMH EL - Priemerná mesačná hodnota EL |  |  |  |  | [mg/m3nr] | - |  | - |  | - |  | -
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota ZL |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 0 / 0 |  | 0 / 0 |  | 0 / 0 |  | 0 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 0/0/0 |  | 0/0/0 |  | 0/0/0 |  | 0/0/0
% PHH F z Nstabil | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH ≤ EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 0 / 0 |  | 0 / 0 |  | 0 / 0 |  | 0 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 0/0/31 |  | 0/0/31 |  | 0/0/31 |  | 0/0/31
c - priem. hm. koncentr. ZL Ł EL |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL Ł EL |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin Ł EL |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
c - priem. hm. koncentr. ZL > EL |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL > EL |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin > EL |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poč hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 0 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Odst | Čierne uhlie, TDP, Biomasa
Deň | - | "" | N | Q | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2024-07-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
SUMA | 744 | 0 | 0 | 0 | 0
Označenie PDH / PMH |  |  |  |  | PDH EL / PMH EL / PRH EL [mg/m3nr ]
F | neplatná |  |  |  | Palivo | CO |  | NOX |  | SO2 |  | TZL
N | nevyhodnotená |  |  |  | ČU | 275 / 250 / - |  | 220 / 200 / 175 |  | 210 / 200 / 165 |  | 20 / 18 / 12
žiadne | platná, ( ≤ EL+I ) |  |  |  | TDP | 275 / 250 / - |  | 220 / 200 / 175 |  | 210 / 200 / 165 |  | 20 / 18 / 12
G | platná, ( > EL+I ) |  |  |  | Biomasa | 275 / 250 / - |  | 165 / 150 / 140 |  | 85 / 80 / 50 |  | 16 / 14 / 10

## EVO K16
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania kotla K16 za : | 2024-07-31
Prevádzkovateľ: EVO, z. | [12 empty] | Meracie miesto: Kotol K16
Palivo | [5 empty] | Čierne uhlie, TDP, Biomasa
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
PMH EL - Priemerná mesačná hodnota EL |  |  |  |  | [mg/m3nr] | - |  | - |  | - |  | -
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota ZL |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 0 / 0 |  | 0 / 0 |  | 0 / 0 |  | 0 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 0/0/0 |  | 0/0/0 |  | 0/0/0 |  | 0/0/0
% PHH F z Nstabil | [5 empty] | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH ≤ EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 0 / 0 |  | 0 / 0 |  | 0 / 0 |  | 0 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 0/0/31 |  | 0/0/31 |  | 0/0/31 |  | 0/0/31
c - priem. hm. koncentr. ZL Ł EL |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL Ł EL |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin Ł EL |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
c - priem. hm. koncentr. ZL > EL |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL > EL |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin > EL |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poč hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 0 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Bez | Ust | Náb | ZmQ | Odst | Čierne uhlie, TDP, Biomasa
Deň | - | "" | N | Q | Z | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
2024-07-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
SUMA | 744 | 0 | 0 | 0 | 0
Označenie PDH / PMH |  |  |  |  | PDH EL / PMH EL / PRH EL [mg/m3nr ]
F | neplatná |  |  |  | Palivo | CO |  | NOX |  | SO2 |  | TZL
N | nevyhodnotená |  |  |  | ČU | 275 / 250 / - |  | 220 / 200 / 175 |  | 210 / 200 / 165 |  | 20 / 18 / 12
žiadne | platná, ( ≤ EL+I ) |  |  |  | TDP | 275 / 250 / - |  | 220 / 200 / 175 |  | 210 / 200 / 165 |  | 20 / 18 / 12
G | platná, ( > EL+I ) |  |  |  | Biomasa | 275 / 250 / - |  | 165 / 150 / 140 |  | 85 / 80 / 50 |  | 16 / 14 / 10

## EVO Komín
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre Komín1 (K15,K16) z: | 2024-07-31
Prevádzkovateľ: EVO, z. | [9 empty] | Meracie miesto: K15,K16
Palivo |  |  |  | Čierne uhlie, TDP, Biomasa
ZL |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 | TZL
PMH EL - Priemerná mesačná hodnota EL |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
I - interval spoľahlivosti |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota ZL |  |  | [mg/m3nr] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I |  |  |  | 0 / 0 |  | 0 / 0 |  | 0 / 0 | 0 / 0
N PHH Valid / N PHH N |  |  |  | 0/744 |  | 0/744 |  | 0/744 | 0/744
N PDH ≤ EL+I / N PDH > EL+I |  |  |  | 0 / 0 |  | 0 / 0 |  | 0 / 0 | 0 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N |  |  |  | 0/0/31 |  | 0/0/31 |  | 0/0/31 | 0/0/31
c - priem. hm. koncentr. ZL Ł EL |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL Ł EL |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin Ł EL |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
c - priem. hm. koncentr. ZL > EL |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL > EL |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin > EL |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  | 0/0 | [5 empty] | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/mnr3]
Stav: | K15/K16 | [7 empty] | Čierne uhlie, TDP, Biomasa
| Bez | Ust | Náb |  | ZmQ |  | Odst |  | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | - | " " | N |  | Q |  | Z |  | (K15, K16) |  | (K15, K16) |  | (K15, K16) |  | (K15, K16)
2024-07-01 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-02 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-03 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-04 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-05 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-06 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-07 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-08 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-09 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-10 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-11 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-12 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-13 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-14 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-15 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-16 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-17 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-18 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-19 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-20 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-21 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-22 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-23 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-24 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-25 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-26 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-27 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-28 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-29 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-30 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2024-07-31 | 24/24 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
SUMA | 744/744 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0
Označenie PDH / PMH |  |  | PDH EL / PMH EL / PRH EL [mg/m3nr ]
F | neplatná |  | Palivo | CO |  | NOX |  | SO2 | TZL
N | nevyhodnotená |  | ČU | 275 / 250 / - |  | 220 / 200 / 175 |  | 210 / 200 / 165 | 20 / 18 / 12
žiadne | platná, ( ≤ EL+I ) |  | TDP | 275 / 250 / - |  | 220 / 200 / 175 |  | 210 / 200 / 165 | 20 / 18 / 12
G | platná, ( > EL+I ) |  | Biomasa | 275 / 250 / - |  | 165 / 150 / 140 |  | 85 / 80 / 50 | 16 / 14 / 10

## kontakty
EVO | Slovenské elektrárne, a. s.,
Závod Elektrárne Vojany
076 72 Vojany
info@seas.sk
+421 2 5866 1111
Poznámka: | Elektrárne Nováky (ENO) aj elektrárne Vojany (EVO) ukončili výrobu elektriny